脱色摇床--来自德国的先进技术，新一代升级产品

积20年生产经验，隆重推出独特造型，全新结构的脱色、转移、万向摇床系列。独具一流的流线型机体，采用增强型工程塑料成型技术，配备无刷直流电机启动，尼龙1010轴芯，铜制偏心套，使本机体运转平稳且耐用。模压成型的天然橡胶平台能有效防止不慎溢出的酸碱溶液对机器的腐蚀，且极易清洗保洁。多种运转方式全方位为您打造满意的使用途径。

TS系列脱色、转移、万向摇床广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等；放射自显影实验中X光底片的显影、定影；电泳转移后，纤维素膜的进一步处理，如分子杂交、抗原抗体的反应和染色，并可用于细胞培养及细胞膜转移，且可放入低温及恒温箱中使用。

QB系列微孔板快速振荡器及MH微量振荡器适用于科研单位、医学院校、疾控中心、医学卫生单位的分子生物学、病毒学、微生物学、病理学、免疫学等实验室的多孔板、微孔板做快速振荡混匀，具有噪音低混合均匀、方便快捷等优点。

| 型号 | 智能摇床KB-900 | 智能摇床KB-800 | 脱色摇床TS-200 | 转移摇床TS-8S | 转移摇床ZD-9550 | 转移摇床ZD-2008 | 往复式摇床TBS-108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（RPM） | 20－240 | 0－80 | 40－240 | 0－80 | 10－80 | 0－80 | 0－240 |
| 旋幅（MM） | 回转半径15 | 上下20 | 回转半径15 | 上下20 | 上下20 | 上下20 | 往复式30 |
| 速度 | 无级调速 |
| 功率 | 35W | 40W | 30W | 40W |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 托盘（mm） | 320×265 | 280×260 | 320×265×2 | 280×260×2 | 280×260 | 320×265 | 320×265 |
| 外形尺寸（mm） | 370×335×145 | 350×260×150 | 370×335×270 | 350×260×260 | 350×260×160 | 370×335×145 | 370×350×150 |
| 定时 | 0－999MIN |  |  |  | 0-120MIN |  |
| 出厂价（元） | 2480 | 2480 | 2100 | 1800 | 1800 | 2180 | 1800 |
| 备注 | 智能液晶 | 数显双层 | 双层 | 数显 | 数显 |  |

| 型号 | 试管振荡器KB-5010 | 微孔板振荡器QB-9001 | 微孔板振荡器QB-9002 | 微孔板振荡器QB-9006 | 微型振荡器MH-2 | 微型振荡器MH-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（RPM） | 40－240 | 0-1350 | 0-1450 | 0－2800 |
| 振幅（MM） | 回转半径15 |  |  |  | 6 |
| 速度 | 无级调速 |
| 功率 | 35W | 30W | 35W |  | 30W |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 容量 | 15ML×30或50ML×18支 | 96孔微孔板4块 | 96孔微孔板6块 | 96孔微孔板4块 | 96孔微孔板2块 |
| 外形尺寸（mm） | 370×335×200 | 350×250×150 | 370×335×145 |  | 185×185×120 | 210×160×110 |
| 定时 | 0－120MIN |  |
| 出厂价（元） | 2400 | 1850 | 2180 | 4000 | 540 | 460 |
| 备注 | 数控 |  |  | 数控，室温-70度 |  |  |

| 型号 | 多用途摇床TS-2000A | 脱色摇床TS-2 | 脱色摇床TS-100 | 脱色摇床TS-1 | 脱色摇床TS-1000 | 万向摇床TS-92 | 转移摇床TS-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 40－240RPM | 30－240RPM | 40－240RPM | 0－80RPM | 0－80RPM |
| 旋幅 | 回转半径15mm | 可调 | 摆幅上下20mm |
| 速度 | 无级调速 |
| 功率 | 35W | 30W | 35W | 40W | 35W | 30W |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 托盘 | 240×200（平台） |  | 320×265 |  |
| 外形尺寸（mm） | 350×250×150 | 350×260×150 | 370×335×145 | 370×335×145 | 265×270×100 | 350×260×160 |
| 出厂价（元） | 1800 | 1700 | 1800 | 1500 | 1900 | 1500 | 1500 |
| 备注 | 带摇瓶架2150元，定时：0－60分 | 数显 | 数显 | 表头显示 | 数显定时0－120分 |  |  |

| 型号 | 智能摇床KB-900 | 智能摇床KB-800 |
| --- | --- | --- |
| 频率（RPM） | 20－240 | 0－80 |
| 旋幅（MM） | 回转半径15 | 上下20 |
| 速度 | 无级调速 |
| 功率 | 35W |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 托盘（mm） | 320×265 | 280×260 |
| 外形尺寸（mm） | 370×335×145 | 350×260×150 |
| 定时 | 0－999MIN |
| 备注 | 智能液晶 |

| 型号 | 脱色摇床TS-2 | 脱色摇床TS-100 | 脱色摇床TS-1 | 脱色摇床TS-1000 | 脱色摇床TS-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 30－240RPM | 40－240RPM | 40－240 |
| 旋幅 | 回转半径15mm |
| 速度 | 无级调速 | 无级调速 |
| 功率 | 30W | 35W | 40W |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 托盘 |  | 320×265 |
| 外形尺寸（mm） | 350×260×150 | 370×335×145 | 370×335×145 | 370×335×270 |
| 定时 | 0－999MIN |
| 备注 | 数显 | 数显 | 表头显示 | 数显定时0－120分 | 数显双层 |