超级恒温水槽——微电脑控制（带定时）

用途概述

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。

产品特点

1、采用不锈钢内胆、造型新颖美观。

2、数显、微电脑控制，带定时功能。

技术参数

| 型号 | 超级恒温水槽MP－501A |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 电加热功率 | 2000W |
| 控温范围 | RT+5～100℃ |
| 恒温波动度 | ±0.2℃ |
| 跟踪报警 | +2℃ |
| 容积 | 14.5L |
| 内胆尺寸 | 240×170×20MM |
| 外形尺寸 | 305×480×470MM |
| 出厂价（元） | 4580 |
| 定时范围 | 1-999min |