电子天平

FA-N/JA-N系列

自动故障检测功能，零位跟踪，STN宽视角背光液晶显示，多种计量单位转换，RS-232C输出接口，全新独特外型，具有优越的性价比。

| 名称 | 型号 | 最大称重量（g） | 精度（mg） | 称盘尺寸（mm） | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析天平 | FA1004N | 100 | 0.1 | φ90 | 6500 |
|  | FA1104N | 110 | 0.1 | φ90 | 6600 |
|  | FA1204N | 120 | 0.1 | φ90 | 6700 |
|  | FA1604N | 160 | 0.1 | φ90 | 7100 |
|  | FA2004N | 200 | 0.1 | φ90 | 7600 |
|  | FA2104SN | 210/60 | 1/0.1 | φ90 | 7000 |
|  | FA2104N | 210 | 0.1 | φ90 | 7700 |
|  | FA2204N | 220 | 0.1 | φ90 | 7800 |
|  | JA1103N | 110 | 1 | φ90 | 4100 |
|  | JA2103N | 210 | 1 | φ90 | 4700 |
|  | JA2203N | 220 | 1 | φ90 | 4800 |
|  | JA3103N | 310 | 1 | φ90 | 5300 |
|  | JA5103N | 510 | 1 | φ110 | 6100 |
|  | JA10003N | 1000 | 1 | φ110 | 9800 |
|  | MP502N | 500 | 10 | φ110 | 4400 |
|  | MP1002N | 1000 | 10 | φ110 | 4800 |

SL系列

全新独特外型，STN宽视角液晶显示，带背光，或LED显示，多种计量单位转换，计数功能，可选RS-232C输出接口，性价比优越。

| 名称 | 型号 | 最大称重量（g） | 精度（g） | 称盘尺寸（mm） | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | SL102N | 100 | 0.01 | Φ110 | 970 |
|  | SL202N | 200 | 0.01 | Φ110 | 1170 |
|  | SL302N | 300 | 0.01 | Φ110 | 1370 |
|  | SL502N | 500 | 0.01 | Φ128 | 1670 |
|  | SL602N | 600 | 0.01 | Φ128 | 1770 |
|  | SL802N | 800 | 0.01 | Φ128 | 1850 |
|  | SL1002N | 1000 | 0.01 | Φ128 | 1900 |
|  | SL1202N | 1200 | 0.01 | Φ128 | 2000 |
|  | SL2002N | 2000 | 0.01 | Φ128 | 2900 |
|  | SL2001NR | 2000 | 0.1 | Φ128 | 1200 |
|  | SL2001ND | 2000 | 0.1 | 188×173 | 1400 |
|  | SL3001NR | 3000 | 0.1 | Φ128 | 1400 |
|  | SL3001ND | 3000 | 0.1 | 188×173 | 1600 |
|  | SL4001NR | 4000 | 0.1 | Φ128 | 1600 |
|  | SL4001NRD | 4000 | 0.1 | 188×173 | 1700 |
|  | SL5001N | 5000 | 0.1 | 188×173 | 1800 |
|  | SL6001N | 6000 | 0.1 | 188×173 | 2000 |
|  | SL10001N | 10000 | 0.1 | 188×173 | 2300 |
|  | SL2000N | 2000 | 1 | 188×173 | 700 |
|  | SL4000N | 4000 | 1 | 188×173 | 800 |
|  | SL6000N | 6000 | 1 | 188×173 | 900 |
|  | SL8000N | 8000 | 1 | 188×173 | 1000 |
|  | SL10KN | 10000 | 1 | 188×173 | 1100 |
|  | SL10KN-1 | 10000 | 0.5 | 188×173 | 1500 |
|  | SL20KN | 20000 | 1 | 188×173 | 1800 |
|  | SL30KN | 30000 | 1 | 188×173 | 2800 |

JY系列

流线型外观，小巧，便于携带，交直流两用，准确度高，响应速度快，STN大屏幕液晶显示，清晰悦目，校正、去皮、计数功能，可选RS-232C输出接口。

| 名称 | 型号 | 最大称重量（g） | 精度（g） | 称盘尺寸（mm） | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流两用 电子天平 | JY3001 | 300 | 0.1 | φ110 | 570 |
|  | JY6001 | 600 | 0.1 | φ110 | 630 |
|  | JY10001 | 1000 | 0.1 | φ128 | 770 |
|  | JY12001 | 1200 | 0.1 | φ128 | 830 |
|  | JY1002 | 100 | 0.01 | φ80 | 1200 |
|  | JY2002 | 200 | 0.01 | φ80 | 1400 |
|  | JY3002 | 300 | 0.01 | φ80 | 1600 |

DY系列

准确度高，响应速度快，校正、去皮、计数功能，可选RS-232C输出接口,大屏幕液晶显示，清晰悦目。

| 名称 | 型号 | 最大称重量（g） | 精度（g） | 称盘尺寸（mm） | 出厂价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大称量电子天平 | DY30K | 30000 | 1 | 500×400 | 5000 |
|  | DY50K-1 | 50000 | 1 | 500×400 | 9600 |
|  | DY50K-2 | 50000 | 2 | 500×400 | 8900 |
|  | DY100K | 100000 | 5 | 500×400 | 9700 |
|  | DY200K-1 | 200000 | 5 | 500×400 | 13700 |
|  | DY200K-2 | 200000 | 10 | 500×400 | 11000 |
|  | DY300K | 300000 | 10 | 500×400 | 14000 |

梅特勒－托利多系列天平

在研究和制造实验室里，从简单的常规应用到复杂分析，需要完成许多不同级别的称量任务。无论何种称量需求，梅特勒 - 托利多都会提供卓越的分析与精密天平。从简单到复杂，这些天平可分别用于基础、标准化和专业级别的称量任务。每种天平都进行了设计优化，其中采用了MonoBloc单模块传感器技术、ProFACT全自动校准并对结果线性化功能、SmartSens红外感应系统、背亮式触摸液晶显示屏等领先技术，并且具有极强的应用功能和杰出的性能价格比。

专业型分析天平XP系列

1、可读性：1μg～1mg

2、最大称量值：3g～520g

3、包括9种型号，可达到各种称量要求。

4、SmartSens通过红外感应就可完成开关防风门、去皮、打印等操作。

5、可调视角的背亮式触摸屏设计，简单快速地进入操作菜单各项功能。

6、多达8种的个性化设定。

7、全自动校准及对结果线性化（ProFACT）。

8、MinWeigh设置带来独特称量确定性与全新称量理念。

9、具有RS232C数据接口。

10、独有的e-loader软件直接通过互联网更新软件。

标准型分析天平AB系列

1、可读性：0.01mg～1mg

2、最大称量值：31g～220g

3、新颖的外形设计，性能完善。

4、具有全自动校准功能（FACT）。

5、可使用外部砝码进行多点校准。

6、可实现多个样品称量并自动累加。

7、变量程（DeltaRange）专利设计，自动转换量程、精度。

8、具有计件、百分比及动物称量等功能。

9、更换软件包并配上密度附件，可准确测量密度并自动计算结果。

10、LocalCAN数据接口，可同时连接打印机、计算机等多至5个外围设备。

普及型第三代龙天平AL／PL系列天平

1、可读性：0.1mg－0.1g

2、称量范围：110g－8100g

3、AL/PL系列天平采用MFR电磁力平衡传感器，具有优秀的抗冲击能力，保障天平具有最佳称量性能。

4、完全更新的电子线路与软件，功能远超前一代天平。

5、最新流线体设计，外观造型新颖，更易安装清洁。

6、采用高级塑胶材料，具有高强度、高柔韧性与轻质特点，结构灵活坚固。

7、独有的塑料保护罩，使天平更好抵抗灰尘、湿气、腐蚀等危害，从而适应各种恶劣环境。

8、大秤盘、大而清晰的显示屏及全新操作键盘布局，符合人体工程学原理，使操作更加舒适便捷。

9、通过通讯接口（AL/PL标配，PL-S选件）可与打印机、电脑等外围设备连接，并打印出详10、细数据报告等，使称量工作符合GLP标准。

普及型便携式龙天平PL－S系列

1、可读性：0.01g～1g

2、称量范围：210g～6100g

3、PL-S系列天平采用瑞士设计制造的新一代紧凑型传感器，传感器元件与补偿线路集成一体，使称量更加精确、稳定、可靠、快速。称量性能优于各种同类产品。

4、外观造型新颖美观，产品包装紧凑合理。

5、轻便、灵巧、坚固、易清洁、携带方便。

6、具有大秤盘、简单操作键与大而清晰的显示屏，使操作更加舒适便捷。

7、精确、可靠、反应速度快。

8、除了称量、去皮等具体操作外，还拥有计件、百分比称量、动态称量、加减称量与自由因子等附加功能。

9、除使用交流电源外，还可使用普通碱性电池或充电电池（另选配内置电池充电器），轻便易携带，是您随身的称量好帮手。

分析天平

适用范围

FA/FC系列电子分析天平是集精确、稳定、多功能与自动化于一体的最先进电子天平，可以满足所有实验室质量分析要求。该天平采用高性能MCS-51单片微处理机控制，以确保天平称量结果高精确度，并具有标准的信号输出口，可直接连接打印机、计算机等设备来扩展天平的使用,使您的称量分析更加现代化，工作更轻松。

功能特点

自动校准

全透明设计

积分时间可调

称量范围更大

灵敏度可调

电源外置

故障报警

蓝色背光

悬挂称量

液晶大字体显示

去皮重

累计称量

称量单位转换（克、克拉、盎司）

计数功能

打印功能

RS232C，标准输出接口

FA系列电子分析天平

| 型号 | FA2204B | FA1204B | FA1104N | FA2004N | FA1004N | FA2104N | FA2104SN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称量范围 | 0～220g | 0～120g | 0～110g | 0～200g | 0～100g | 0～210g | 0~60/60~210g |
| 读数精度 | 0.1mg |
| 称盘尺寸 | Φ80mm |
| 输出接口 | RS232C |
| 外型尺寸 | 324mm×217mm×335mm |
| 净重 | 7kg |
| 电源 | 220V/50Hz ±1Hz 110V/60Hz/12W |