| 型号 | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～200℃/ RT+10～250℃ |
| 恒温 波动度 | ±1.0℃ |
| 温度 分辨率 | 0.1℃ |
| 工作 环境温度 | +5～40℃ |
| 输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
| 容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
| 内胆尺寸 （mm）W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
| 外形尺寸 （mm）W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
| 载物托架 （标配） | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 |
| 定时范围 | 1～9999min |
| 价格 | RMB2190 RMB2690(A) | RMB2890 RMB3590(A) | RMB3990 RMB4890(A) | RMB4990 RMB6090(A) | RMB13900 | RMB15900 | RMB26900 |

| 型号 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380 50HZ |  |
| 控温范围 | RT+10～300℃ |  |
| 恒温 波动度 | ±1.0℃ |  |
| 温度 分辨率 | 0.1℃ |  |
| 工作 环境温度 | RT+5～40℃ |  |
| 输入功率 | 600W 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |  |
| 容积 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |  |
| 内胆尺寸 （mm） W*D*H | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |  |
| 外形尺寸 （mm） W*D*H | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 |  |
| 载物托架 （标配） | 2块 | 3块 | 4块<, /SPAN> |  |
| 定时范围 | 1～9999min |  |
| 价格 | RMB2390 RMB3090 | RMB3490 | RMB3990 | RMB5090 | RMB6390 | RMB14900 | RMB16900 |  |

注：带“A”为镜面不锈钢内胆，不带“A”为镀锌内胆