规格：

| 型号 | 规格 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| CC-A | 凝胶面积：(L×W)80×80mm 试样格规格：9齿；厚：1.0 / 2.0mm 缓冲液容量：260ml | 特点：操作方便，不漏液,电泳条带清晰，便于观察。 用途：用于蛋白质以及DNA序列分析过程中DNA片段的分离、鉴定。 |
| CC-B | 凝胶面积：(L×W)100×80mm 试样格规格：12齿；厚：1.0 / 2.0mm 缓冲液容量：280ml |  |
| CC-C | 凝胶面积：(L×W)170×150mm 试样格规格：20 / 26齿；厚：1.0 / 1.5mm 缓冲液容量:400ml |  |
| CC-D | 凝胶面积：(L×W)170×170mm 试样格规格：26齿，厚：1.0mm、1.5mm 32齿，厚：0.4mm 缓冲液容量:500ml |  |