层析柱

我公司生产的系列高、中、低压层析柱着重采纳了国外先进技术，并集中了国内产品的优点,再加上我公司雄厚的技术力量，对本产品进行了多次技术改造，该产品设计先进，装柱方便，洗脱（死体积）小，具有耐化学腐蚀性等优点。产品性能安全可靠，深受广大用户的青睐，并互相推荐。

本产品适用于分子筛、离子交换、凝胶渗透与亲和层析。随着液相层析法进入血液制品生产，利用层析法，可纯化血浆中多种蛋白，例如白蛋白等等。越来越多生产单位相继使用，效果甚佳，甚为满意。

此产品也是生物化学、石油化工、化学分析、疾病诊断等实验室及医学制药的中试及大规模生产必备的最佳层析工具。配套的层析柱转换接头,结构合理,使用方便,能保护凝胶面不受液流的破坏,层析流动分布均匀和分辨率高等优点。转换接头根据实验需要,可调节长短150mm左右，特殊长短可另行定制。

各种高、中、低压层析柱已为卫生部六大生物制品研究所、军事科学院八大研究所及下属医学研究所、全军第一至第四军医大学、中科院上海生物工程中心及中国医学科学院肿瘤研究所等科研单位及全国各大制药厂大批使用。

优秀的产品品质,完善的售后服务,极大地提高了用户的安全性。

层析柱产品品种:

1、普通层析柱（柱内压增加1-2巴）

2、中压特制玻璃层析柱(带转换接头)（柱内压增加5-7巴）

3、高压水冷夹套层析柱(带转换接头)（柱内压增加5巴左右）

4、大型有机玻璃柱（带分布系统）（柱内压小于0.5巴）

5、有机玻璃层析柱(带转换接头) （柱内压小于0.5巴）

6、有机玻璃层析柱(带转换接头) （柱内压增加2-3巴）

以上大型层析柱可定制座架。

层析柱座架品种:

1、铝制台式层析柱座架

2、铝制立式层析柱座架

3、大型层析柱座架可定做

普通层析柱（柱内压增加1-2巴）

| 内径1.0cm | 内径1.6cm | 内径2.6cm | 内径3.5cm | 内径4.5cm | 内径5.5cm | 内径7.5cm | 内径10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 |
| 20 | 68 | 20 | 83 | 20 | 107 | 20 | 382 | 20 | 520 | 20 | 590 | 20 | 819 | 20 | 1077 |
| 30 | 70 | 30 | 89 | 30 | 122 | 30 | 400 | 30 | 543 | 30 | 618 | 30 | 861 | 30 | 1126 |
| 40 | 73 | 40 | 99 | 40 | 136 | 40 | 416 | 40 | 566 | 40 | 646 | 40 | 903 | 40 | 1174 |
| 50 | 80 | 50 | 107 | 50 | 148 | 50 | 434 | 50 | 589 | 50 | 676 | 50 | 945 | 50 | 1222 |
| 60 | 86 | 60 | 120 | 60 | 158 | 60 | 450 | 60 | 612 | 60 | 706 | 60 | 987 | 60 | 1270 |
| 70 | 88 | 70 | 124 | 70 | 174 | 70 | 468 | 70 | 635 | 70 | 739 | 70 | 1030 | 70 | 1320 |
| 80 | 90 | 80 | 134 | 80 | 188 | 80 | 485 | 80 | 658 | 80 | 780 | 80 | 1071 | 80 | 1367 |
| 90 | 98 | 90 | 142 | 90 | 208 | 90 | 503 | 90 | 682 | 90 | 800 | 90 | 1113 | 90 | 1416 |
| 100 | 105 | 100 | 152 | 100 | 222 | 100 | 520 | 100 | 716 | 100 | 843 | 100 | 1155 | 100 | 1470 |

中压特制玻璃层析柱(带转换接头)（柱内压增加5-7巴）

| 内径1.5cm | 内径2.5cm | 内径3.5cm | 内径5.0cm | 内径7.5cm | 内径10cm | 内径17cm | 内径22cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 |
| 20 | 483 | 20 | 578 | 20 | 609 | 20 | 735 | 20 | 1205 | 20 | 1785 | 60 | 4042 | 60 | 5092 |
| 30 | 525 | 30 | 609 | 30 | 662 | 30 | 777 | 30 | 1270 | 30 | 1848 | 70 | 4830 | 70 | 5880 |
| 40 | 525 | 40 | 609 | 40 | 662 | 40 | 777 | 40 | 1270 | 40 | 1848 | 80 | 4830 | 80 | 5880 |
| 50 | 567 | 50 | 640 | 50 | 725 | 50 | 819 | 50 | 1396 | 50 | 1922 | 90 | 4830 | 90 | 5880 |
| 60 | 567 | 60 | 640 | 60 | 725 | 60 | 819 | 60 | 1396 | 60 | 1922 | 100 | 4830 | 100 | 5880 |
| 70 | 609 | 70 | 714 | 70 | 766 | 70 | 945 | 70 | 1512 | 70 | 2018 | 150 | 5565 | 150 | 6570 |
| 80 | 609 | 80 | 714 | 80 | 766 | 80 | 945 | 80 | 1512 | 80 | 2018 |  |  |  |  |
| 90 | 609 | 90 | 714 | 90 | 766 | 90 | 945 | 90 | 1512 | 90 | 2018 |  |  |  |  |
| 100 | 609 | 100 | 714 | 100 | 766 | 100 | 945 | 100 | 1512 | 100 | 2018 |  |  |  |  |
| 150 | 651 | 150 | 756 | 150 | 850 | 150 | 1050 | 150 | 1596 | 150 | 2205 |  |  |  |  |

高压水冷夹套层析柱(带转换接头)（柱内压增加5巴左右）

| 内径1.0cm | 内径1.6cm | 内径2.6cm | 内径3.5cm | 内径4.5cm | 内径5.5cm | 内径10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 |
| 40 | 504 | 40 | 567 | 40 | 620 | 40 | 714 | 40 | 882 | 40 | 1029 | 50 | 2541 |
| 50 | 525 | 50 | 588 | 50 | 640 | 50 | 746 | 50 | 914 | 50 | 1050 | 60 | 2656 |
| 60 | 536 | 60 | 609 | 60 | 662 | 60 | 777 | 60 | 945 | 60 | 1082 | 70 | 2790 |
| 70 | 546 | 70 | 630 | 70 | 683 | 70 | 809 | 70 | 977 | 70 | 1113 |  |  |
| 80 | 567 | 80 | 651 | 80 | 704 | 80 | 924 | 80 | 1008 | 80 | 1155 |  |  |
| 90 | 588 | 90 | 672 | 90 | 725 | 90 | 872 | 90 | 1040 | 90 | 1176 |  |  |
| 100 | 609 | 100 | 693 | 100 | 746 | 100 | 903 | 100 | 1071 | 100 | 1218 |  |  |

大型有机玻璃柱（带分布系统）（柱内压小于0.5巴）

| 内径10cm | 内径20cm | 内径25cm | 内径30cm | 内径40cm | 内径50cm | 内径60cm | 内径70cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 |
| 50 | 1100 | 50 | 1750 | 50 | 1950 | 50 | 2500 | 50 | 3500 | 50 | 4400 | 50 | 7900 | 50 | 9500 |
| 100 | 1300 | 100 | 1950 | 100 | 2450 | 100 | 3100 | 100 | 4300 | 100 | 5300 | 100 | 9100 | 100 | 11200 |

大型有机玻璃柱（带转换接头）（柱内压增加2-3巴左右）

| 内径28cm | 内径38cm | 内径48cm | 内径58cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 |
| 50 | 18800 | 50 | 23800 | 50 | 25800 | 50 | 27800 |
| 100 | 19800 | 100 | 24800 | 100 | 26800 | 100 | 28800 |

有机玻璃柱（带转换接头）（柱内压小于0.5巴）

| 内径10cm | 内径20cm | 内径25cm |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 单价 | 长度 | 单价 | 长度 | 单价 |
| 50 | 1400 | 50 | 2500 | 50 | 3100 |
| 100 | 1600 | 100 | 3100 | 100 | 3800 |

层析柱转换接头

| 内径CM | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价元 | 245 | 300 | 330 | 370 | 410 | 440 | 480 | 530 | 590 |

装柱器

| 内径CM | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价元 | 220 | 230 | 300 | 350 | 400 | 430 | 460 | 500 | 580 |

层析柱筛网（每包两片）

| 内径CM | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价 | 50-200目 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|  | 300-400目 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 |

大型层析柱座架

| 内径CM | 5.0 | 7.5 | 10 | 17 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价 | 50CM | 180 | 220 | 340 | 400 | 450 | 530 | 750 | 900 |
|  | 100CM | 300 | 360 | 550 | 690 | 750 | 880 | 1000 | 1300 |

铝合金层析柱座架

| 规格cm | 单价 |
| --- | --- |
| 台式60*80 | 750 |
| 立式60*120 | 950 |

实验夹50元/套