轮转式切片机

YD-202A配置清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、切片刀 | 件 | 1 |
| 2、刀壳 | 件 | 1 |
| 3、刀柄 | 件 | 1 |
| 4、润滑油 | 瓶 | 1 |
| 5、用户手册 | 份 | 1 |
| 6、合格证 | 份 | 1 |

产品参数

切片厚度范围：1-25um

切片调节最小分度值：1um

冷冻台最大面积: 40×32mm

尺寸：300×280×280mm