干燥箱/培养箱（两用） ——微电脑控制（带定时）

用途概述

新一代PH系列干燥/培养两用箱，集公司多年生产经验，引进消化德国技术，具有高质、可靠、安全特点，采用风机进行空气强迫对流的新型干燥/培养两用箱，对大专院校，科研和生产都有直接的帮助，并提供了可靠的保证。

产品特点

1、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。

2、微电脑温度控制器，控温精确可靠。（可选智能型液晶程序温度控制器）

3、强迫式暖风循环设计，确保工作室温度均匀。

4、采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗，观察方便明了。

5、箱门打开时，微循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。

技术参数

| 型号 | PH-010A | PH-030A | PH-050A | PH-070A | PH-140A | PH-240A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC 220V 50HZ |
| 控温范围 | A、为培养箱时：RT+5—80℃ B、为干燥箱时：80—220 |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | A、±0.5℃ B 、±1℃ |
| 工作环境温度 | +5—35℃ |
| 输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
| 定时范围 | 1—9999min |
| 载物托架(标配) | 2块 |
| 内胆尺寸(CM) | 25×26×25 | 34×32.5×32 | 42×39.5×35 | 45×40×45 | 55×45×55 | 60×55×60 |
| 外形尺寸(CM) | 53×48×42 | 62×49×49 | 72×59×52 | 74×59×63 | 84×57×73 | 80×75×80 |
| 价格 | 2680 | 3380 | 3880 | 4590 | 5890 | 7690 |

选购件：

1、智能型程序液晶温度控制器    ¥1000元

2、嵌入式打印机/打印机         ¥1500元/3500元

3、独立限温控制器              ¥250元

4、RS485接口和通讯软件         ¥600元