旋转粘度计NDJ-79

产品描述

用 途：用于测量石油、油脂、油漆、油墨、浆料、食品、药物、涂料、化妆品等液体的粘度(牛顿液体)。

主要技术规格：

1.测量转子：A．II单元：1：1，1：10，1：100

配减速器：1：10，1：100

B．III单元：1×0.1，1×0.2，1 ×0.4，1 ×0.5

2.测量范围：2—1×106mPa.s

3.测量误差：±5％

4.电源：220V±10％ 50Hz

5.出厂价：3680元

旋转粘度计NDJ-1

产品描述

用途：用于测量石油、油脂、油墨、浆料、食品、药物、涂料、化妆品等液体的粘度(牛顿液体)。

主要技术规格:

1.测量转子：#1,#2,#3,#4

2.测量转速：6r/min，12r/min，30r/min，60r/min

3.测量范围：10mPa.s—1×105mPa.s

4.测量误差：±5%

5.电源：220V±10％ 50Hz

6.出厂价：3500元